## DINIZ - PARANÁ
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNIDADE | MAT UNI - PR (R$) | Desconto (%) | CC MAT UNI (R$) | CC MAT TOTAL (R$) | CC MO UNI (R$) | CC MO TOTAL (R$) | IPI (R$): | ST (R$): | PV UNI | PV TOTAL | MARCA | MODELO | DISTRIBUIDOR | CÓDIGO | OBSERVAÇÕES | VLR. UNIT ESTIMADO | VLR. TOTAL ESTIMADO | Reanalise escop | Prioridade compra | Reanalise MO | Conferencia estoque | A comprar | Comprado | Previsão de chegada | Expedição | Cronograma Inicio | Data medições | Data Conclusão | Manutenção | Status Global
1 | CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5E; PADRÃO TIA/EIA - 568 - B; 4 PARES, CADA VIA DE 24 AWG (0,50 MM2); 10/100 MBPS FREQUÊNCIA 100MHZ FAST ETHERNET; NÚCLEO PROTEGIDO POR UMA CAPA TERMOPLÁSTICA | 96000 | MT | 1.6021 |  | 1.6021 | 153804.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6021 | 153804.9049 | INTELBRAS | IL5CAZ | INTELBRAS | 4830051 |  | 3.37 | 323520
2 | CONECTOR RJ 45 CAT 5E MACHO | 1600 | UND | 0.4496 |  | 0.4496 | 719.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4496 | 719.36 | INTELBRAS | CONEX 1000 RJ45 CAT5E | INTELBRAS | 4568020 |  | 0.86 | 1376
3 | NOBREAK 1200 VA / 360 W - TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO, RELIGAMENTO AUTOMÁTICO, CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO DE 1 BATERIA EXTERNA 12 V PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA SAÍDA MODO REDE: FUSÍVEL REARMÁVEL - ESTABILIZADOR INTERNO | 134 | UND | 673.066 |  | 673.066 | 90190.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.066 | 90190.844 | INTELBRAS | ATTIV SEG POWER BI+ | INTELBRAS | 4822213 |  | 1723.53 | 230953.02
4 | POWER BALUN COM FONTE CHAVEADA BIVOLT AUTOMÁTICO NO MINIMO 135W - 16 ENTRADAS/SAÍDAS RJ 45 - GABINETE PARA RACK 19" 1U - SAÍDA DE VIDEO BNC - DEVE ACOMPANHAR OS VIDEO BALUNS EXTERNOS PARA CONEXÃO NAS CÂMERAS E OS CABOS COM CONECTORES BNC PARA CONEXÃO NO DVR. | 160 | UND | 1239.39 |  | 1239.39 | 198302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.39 | 198302.4 | INTELBRAS | VB 3016 WP (ACOMPANHA VIDEO BALUN) | INTELBRAS | 4810030 |  | 1409.91 | 225585.6
5 | CÂMERA DE CFTV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO TIPO DOME DE METAL - MÍNIMO 4 MEGAPIXEL CMOS - RESOLUÇÃO REAL HD - ALCANCE MÍNIMO 20M - LEDS MÍNIMO 2 - CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO - SAÍDA DE VÍDEO BNC FÊMEA - ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA - TENSÃO 12V - PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO | 1700 | UND | 246.34 |  | 246.34 | 418778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.34 | 418778 | INTELBRAS | VHD 3520 D | INTELBRAS | 4565356 |  | 329.56 | 560252
6 | GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM PARA CFTV COM HD DE 3TB - 32 CANAIS BNC - LINUX EMBARCADO - PADRÕES NTSC, PAL, 720P - SAÍDA DE VÍDEO UMA HDMI E UMA VGA - MOSAICO 1/4/8/9/16 - COMPRESSÃO DE VÍDEO H.264 - FUNÇÕES DE REPRODUÇÃO:REPRODUZIR, PAUSAR, PARAR, RETROCESSO, REPRODUÇÃO RÁPIDA, REPRODUÇÃO LENTA, PRÓXIMO ARQUIVO, ARQUIVO ANTERIOR, PRÓXIMA CÂMERA, CÂMERA ANTERIOR, TELA CHEIA, SELEÇÃO DE BACKUP - MODO DE BACKUP: DISPOSITIVO USB, HD E REDE - PORTA ETHERNET RJ45 - PROTOCOLOS: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, SNMP - COM FONTE | 15 | UND | 1902.53 |  | 1902.53 | 28537.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.53 | 28537.95 | INTELBRAS | MHDX 1232 c/HD 4TB | INTELBRAS | 4580764 |  | 4407.97 | 66119.55
7 | GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM PARA CFTV COM HD DE 3TB - 16 CANAIS BNC - LINUX EMBARCADO - PADRÕES NTSC, PAL, 720P - SAÍDA DE VÍDEO UMA HDMI E UMA VGA - MOSAICO 1/4/8/9/16 - COMPRESSÃO DE VÍDEO H.264 - FUNÇÕES DE REPRODUÇÃO: REPRODUZIR, PAUSAR, PARAR, RETROCESSO, REPRODUÇÃO RÁPIDA, REPRODUÇÃO LENTA, PRÓXIMO ARQUIVO, ARQUIVO ANTERIOR, PRÓXIMA CÂMERA, CÂMERA ANTERIOR, TELA CHEIA, SELEÇÃO DE BACKUP - MODO DE BACKUP: DISPOSITIVO USB, HD E REDE - PORTA ETHERNET RJ45 - PROTOCOLOS: HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, SNMP - COM FONTE | 120 | UND | 1107.07 |  | 1107.07 | 132848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.07 | 132848.4 | INTELBRAS | MHDX 1316 c/HD 4TB | INTELBRAS | 4581101 |  | 2449.31 | 293917.2
8 | CAIXA HERMÉTICA 125X123X60MM PARA CFTV; PROTEÇÃO IP65 | 1750 | UND | 12.359 |  | 12.359 | 21628.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.359 | 21628.25 | INTELBRAS | VBOX 1100 E | INTELBRAS | 4568009 |  | 20.46 | 35805
9 | RACK DE PAREDE 19" 7U X 470MM BEGE - PORTA COM VISOR EM ACRÍLICO, INCLUSO TOMADA E MATERIAL PARA INTERLIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA | 124 | UND | 389.9 |  | 389.9 | 48347.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.9 | 48347.6 | METALURGICA CONTATO | RACK DE PAREDE 8U X 470MM BEGE | DICOMP |  |  | 476.06 | 59031.44
| REGUA RACK 19" | 124 | UND | 44.5 |  | 44.5 | 5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 5518 | PIER TELECOM | REGUA RACK 8 TOMADAS 10A | UNICASERV |  | https://www.unicaserv.com.br/materiais-eletricos/regua-de-tomadas-08-saidas-10a-1-5-m?parceiro=3738&srsltid=AfmBOorSix8ppX3g5_uuC4Oinqd06Gs2GWjvYHyNSkq0F2IrhtLIv5xfabo&gRefinements=SORT_BY:Pre%C3%A7o:+do+menor+para+o+maior | 0 | 0
| KIT PORCA GAIOLA | 1500 | UND | 0.9328 | 13% | 0.81154 | 1217.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81154 | 1217.304 | INTELBRAS | KPP100 | INTELBRAS | 4770010 |  | 0 | 0
10 | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" / ELETRODUTO FLEXÍVEL COM ALMA DE AÇO 3/4POL 3M | 48000 | MT | 5.756 |  | 5.756 | 276288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.756 | 276288 | PERFIL LIDER + DELCAFLEX | ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" + ELETRODUTO FLEXÍVEL COM ALMA DE AÇO 3/4" | DELCAFLEX |  |  | 12.41 | 595680
11 | CURVA GALVANIZADA 3/4" | 2000 | UND | 2.02 |  | 2.02 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 4040 | PERFIL LIDER | CURVA GALVANIZADA 3/4" | PERFIL LIDER |  |  | 6.63 | 13260
12 | CONECTOR UNIDUT GALVANIZADO 3/4" | 3500 | UND | 1.7 |  | 1.7 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5950 | PERFIL LIDER | CONECTOR UNIDUT GALVANIZADO 3/4" | PERFIL LIDER |  |  | 6.01 | 21035
13 | CONDULETE GALVANIZADO COM TAMPA | 2000 | UND | 7.94 |  | 7.94 | 15880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 15880 | PERFIL LIDER | CONDULETE GALVANIZADO COM TAMPA 3/4" | PERFIL LIDER |  |  | 23.24 | 46480
14 | ABRAÇADEIRA TIPO CHAVETA 3/4"; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO. | 24000 | UND | 0.61 |  | 0.61 | 14640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 14640 | PERFIL LIDER | ABRAÇADEIRA TIPO CHAVETA 3/4" | PERFIL LIDER |  |  | 1.39 | 33360
15 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE CABO UTP | 96000 | UND |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 36.8 | 3532800
16 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK | 134 | UND |  |  | 0 | 0 | 75 | 10050 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 108.75 | 14572.5
17 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE POWER BALUN | 160 | UND |  |  | 0 | 0 | 125 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 158.75 | 25400
18 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMERA DE CFTV | 1700 | UND |  |  | 0 | 0 | 85 | 144500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 120.75 | 205275
19 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL | 135 | UND |  |  | 0 | 0 | 125 | 16875 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 175.83 | 23737.05
20 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA HERMÉTICA / CONDULETE | 3750 | UND |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 19.05 | 71437.5
21 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO/ ELETRODUTO FLEXÍVEL | 48000 | MT |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 13.69 | 657120
| Parafuso 6mm | 8000 | UND | 0.1103 |  | 0.1103 | 882.4 | 0.01 | 80 | 0 | 0 | 0.1103 | 882.4 | FISHER | Parafuso Madeira Philips S6 - 4 x 40mm C/ bucha aba | CASADOPARAFUSO |  |  | 0 | 0
| Parafuso 8mm | 600 | UND | 0.16 |  | 0.16 | 96 | 0.01 | 6 | 0 | 0 | 0.16 | 96 | FISHER | Parafuso Madeira Philips S8 - 5 x 50mm C/ bucha aba | CASADOPARAFUSO |  |  | 0 | 0
| Fita Isolante 3M | 100 | UND | 9.6 |  | 9.6 | 960 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 960 | 3M | FTA ISOLANTE 3M - 20 METROS | ELETROTRAFO |  |  | 0 | 0
| Velcro Dupla Face | 124 | UND | 17.19 |  | 17.19 | 2131.56 | 0.01 | 1.24 | 0 | 0 | 17.19 | 2131.56 | VELCRO | Velcro Dupla Face Slim 4yd (qwik Tie) 3,6m Preto | DICOMP |  |  | 0 | 0
| Fita Rouladora | 50 | UND | 58.58 |  | 58.58 | 2929 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 58.58 | 2929 | BROTHER | Fita Para Etiquetador PT-70/80 12MM Branca M-231 | DICOMP |  |  | 0 | 0
| Abraçadeira Hellermann 3,5x300mm | 50 | PCT | 39.83 |  | 39.83 | 1991.5 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 39.83 | 1991.5 | HELLERMAN | Abraçadeira Hellermann 3,5x300mm | LOJA ELETRICA |  |  | 0 | 0
22 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇAO DE RACK DE PAREDE | 124 | UND |  |  | 0 | 0 | 125 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 155 | 19220
23 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE UNIDUT GALVANIZADO | 3500 | UND |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 12.89 | 45115
24 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA | 24000 | UND |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 8.58 | 205920
25 | SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE CURVA | 2000 | UND |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRÓPRIA | SERVIÇO | PRÓPRIA |  |  | 9.09 | 18180
[6 empty] | CC MAT TOTAL: | 1425681.473 | CC MO TOTAL: | 520306.74 |  |  | PV TOTAL | 1425681.473 | [5 empty] | TOTAL ESTIMADO: | 7325151.86
[12 empty] | PV + M.O + DESPESAS | 1998888.213
Registro: (ACEITO) INTELBRAS
Tipo de contratação: REGISTRO DE PREÇOS
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias
| Tipo de entrega: ( ) Venda / ( x ) Venda + serviços |  | Pontos para desclassificar
| Prazo pagamento: 15 (quinze) dias |  | Câmera dome precisa ter case metálico
Garantia: 12 MESES
Seguro Caução: X
Disputa: GLOBAL
Despesas operacionais e de mobilização e desmobilização
| Frete estimado - Provável | 0 | UNID | 0 | 0
| Recomposição de estruturas - Alvenaria, pintura e etc | 0 | UNID | 0 | 0
| Limpeza de local de obra | 0 | UNID | 0 | 0
| Taxas de CREA - ART e Acervo | 1 | UNID | 550 | 550
| Deslocamento - Veículo pesado | 0 | IDA E VOLTA | 0 | 0
| Deslocamento - Veículo leve | 15 | IDA E VOLTA | 650 | 9750
| Hospedagem e alimentação - Equipe 01 pessoas (Interno) | 20 | DIA | 210 | 4200
| Hospedagem e alimentação - Equipe 04 pessoas (Terceiro) | 60 | DIA | 640 | 38400
| Adminsitração local/remoto - Parcial ou integral | 0 | MÊS | 0 | 0
|  |  |  | CC MO TOTAL: | 52900